SBS防水卷材修复施工方案

腾鳌工地于2011年底11月份于SBS彩色板岩防水卷材进行防水施工，由于气温底，而且将材料直接做在铁皮檐上，又由于今年4月份风极大，把铁皮掀起，连带防水材料一起掀起了（8#、9#楼出现的此问题），由于别的楼也是这么施工的，所以也存在被掀起的危险。所以我们施工方建议必须往檐下反5公分，再重新钉铁皮檐，否则还会出现类似问题。

望甲方审核批准。

盘锦东禹防水材料厂

2012年4月29日